## CAMPI 340
CAMPI 340
https://www.campiboat.fr/campi-340
CONFIGURATEUR / DEVIS ESTIMATIF
COMMANDITAIRE
Nom et prénom
Entreprise
E-mail
Téléphone
| Lieu de livraison | Paris (France)
CAHIER DES CHARGES
1 chambre
SDB et Toilette séparée
Chambre, Cuisine ( sans meubles et équipements )
Sans moteur
STANDARD CAMPI BOAT
Revêtement extérieur : Kerrafront (Vox)
Menuiserie extérieure : aluminium, double vitrage, RAL 7016 (anthracite)
Terrasses : pin thermo-chauffée, garde-corps en inox A2
Revêtement intérieur :
Salon, Chambre, Couloir, Cuisine : sol en parquet bois, murs en toile de verre peinte en blanc, plafond en panneau PVC blanc
Salle de bain et toilette : sol en carrelage, murs en HPL, plafond en panneau PVC blanc,
Installation électrique complète : prise pour raccordement au réseau électrique à quai, tableau électrique, prises, interrupteurs, éclairage intérieur et extérieur, feux de navigation
2 panneaux solaire, 2 batterie 12V 200Ah (carbone), Inverteur 3kW
Installation sanitaire complète : WC avec broyeur, réservoir d'eau potable 250L, réservoir d'eaux noires 250L, alimentation en eau chaude et froide à partir d'une chaudière à gaz ou d'un chauffe-eau électrique, pompe à eau électrique
Moteur : 2 x Yamaha 9,9, réservoir 2x22L
4 taques, 4 cordes d'amarrages, 4 pare-battages
| TOTAL STANDARD HT |  |  |  | 99000
OPTIONS ADDITIONNELLES
1 | Aménagement intérieur selon le plan du client ( modifications structurelles, statiques et technologiques de l'adaptation du projet ) |  | 0 | 5000 | 0
2 | Pièce supplémentaire (chambre) |  | 0 | 3850 | 0
3 | Pièce supp. ( sauna avec poêle électrique ou plaque infra-rouge ) |  | 0 | 4850 | 0
4 | Rehaussement du plafond à 2,4m ( au lieu des 2,2m ) |  | 0 | 2450 | 0
5 | Isolation supplémentaire |  | 0 | 1500 | 0
6 | Station de traitement des eaux usées - AQUA. |  | 0 | 6250 | 0
7 | Climatisation ( 1 pièce ) |  | 0 | 1300 | 0
8 | Climatisation ( 2 pièces ) |  | 0 | 2300 | 0
9 | Climatisation ( 3 pièces ) |  | 0 | 2600 | 0
10 | Raccordement au réseau électrique à quai supplémentaire pour climatisation et chauffage ( prise et disjoncteur A16 supplémentaire ) |  | 0 | 350 | 0
11 | Cuisine ( standard Campi ) : meubles en panneaux avec façades plaquées bois, évier avec égouttoir, mitigeur, cuisinière à gaz ou plaque de cuisson à induction, hotte |  | 0 | 1400 | 0
12 | Cuisine : supplément pour meubles en panneaux laqués |  | 0 | 600 | 0
13 | Réfrigérateur 80L |  | 0 | 300 | 0
14 | Lave-vaisselle |  | 0 | 650 | 0
15 | Four |  | 0 | 550 | 0
16 | Système de filtration pour l'eau potable (osmose) |  | 0 | 1550 | 0
17 | Lave-linge |  | 0 | 550 | 0
18 | Équipement salle de bain standard Campi : cabine de douche, meuble avec lavabo, miroir, radiateur sèche-serviette |  | 0 | 1100 | 0
19 | Équipement toilette ( standard Campi ) : meuble avec lave-mains, radiateur sèche-serviette, petit placard avec étagères, |  | 0 | 700 | 0
20 | Équipement W.C (PMR) |  | 0 | 500 | 0
21 | Équipement SDB (PMR) |  | 0 | 500 | 0
22 | Salon : lit 200x180cm, avec rangement |  | 0 | 800 | 0
23 | Table, 4 chaises, |  | 0 | 400 | 0
24 | Poêle à bois avec conduit de cheminés (nécessite le remplacement du plafond standard par du HPL) |  | 0 | 1790 | 0
25 | Poêle à pellets avec conduit de cheminés (nécessite le remplacement du plafond standard par du HPL) |  | 0 | 2890 | 0
26 | Remplacement du plafond par HPL |  | 0 | 1200 | 0
27 | Baignoire balnéo ( Spatec Lima ou équiv. ) |  | 0 | 1900 | 0
28 | Système de blocage de porte coulissante |  | 0 | 70 | 0
29 | Chambre : lit double avec rangement Campi, matelas |  | 0 | 750 | 0
30 | Placard à une porte avec penderie et étagères Campi |  | 0 | 600 | 0
31 | Placard à deux portes avec penderie et étagères Campi |  | 0 | 1000 | 0
32 | TV - 32" Samsung, antenne Glomex |  | 0 | 500 | 0
33 | Projecteur, Ecran, Home Cinema ( montage uniquement ) |  | 0 | 450 | 0
34 | Porte coulissante à galandage |  | 0 | 280 | 0
35 | Double prise hermétique au sol ( intérieur uniquement ) |  | 0 | 170 | 0
36 | Double prise supplémentaire |  | 0 | 80 | 0
37 | Stores vénitien pour toutes les portes et fenêtres ext. |  | 0 | 1000 | 0
38 | Moustiquaires pour toutes les portes et fenêtres ext. |  | 0 | 1200 | 0
39 | Revêtements muraux en HPL, papiers peints, panneaux décoratifs au lieu de toiles de verre ( le prix dépend du type de matériau et de la surface ) |  | 0 | 1500 | 0
40 | Raccordement au réseau électrique à quai |  | 0 | 550 | 0
41 | Point d'éclairage supplémentaire |  | 0 | 75 | 0
42 | Modulateur de lumière LED |  | 0 | 100 | 0
43 | Rangements au-dessus des lits |  | 0 | 90 | 0
44 | Terrasses basses en bambou |  | 0 | 2100 | 0
45 | Le portillon de terrasse |  | 0 | 260 | 0
46 | Terrasse haute en imitation teck |  | 0 | 1600 | 0
47 | Terrasses haute en bambou |  | 0 | 3100 | 0
48 | Prise extérieure hermétique 16A ( sous le plafond uniquement ) |  | 0 | 250 | 0
49 | Raccordement permanent à l'eau à quai |  | 0 | 500 | 0
50 | Douche sur la terrasse arrière |  | 0 | 360 | 0
51 | Robinet avec lavabo sur la terrasse |  | 0 | 360 | 0
52 | Raccordement au réseau d'égouts avec pompe |  | 0 | 550 | 0
53 | Vanne Y pour eaux grises (douche, lavabo, évier) |  | 0 | 220 | 0
54 | Vanne Y pour eaux noires (WC) |  | 0 | 220 | 0
55 | Protection antigel de tous les réservoirs |  | 0 | 950 | 0
56 | Système de surveillance avec enregistreur de données |  | 0 | 650 | 0
57 | Raccordement au barbecue à gaz sur la terrasse avant |  | 0 | 150 | 0
58 | Distributeur de gaz pour deux bouteilles |  | 0 | 165 | 0
59 | Banc ( cache moteur ) en bois (pin thermo-chauffé) |  | 0 | 600 | 0
60 | Ensemble de mouillage bateau avec guindeau électrique 700W |  | 0 | 1350 | 0
61 | Propulseur d'étrave |  | 0 | 4900 | 0
62 | Propulseur de poupe |  | 0 | 4900 | 0
63 | Moteur 9,9CV, 4 stroke, High Trust, réservoir 2x22 |  | 0 | 3500 | 0
64 | Moteur 25CV, 4 stroke, High Trust, réservoir 2x22 |  | 0 | 5500 | 0
| TOTAL OPTIONS ADDITIONNELLES |  |  |  | 0
| TOTAL STANDARD ET OPTIONS (hors livraison) |  |  |  | 99000
| LIVRAISON * | Paris ( France ) |  |  | 7900
| REMISE COMMERCIALE ** |  |  |  | 0
| TOTAL APRES REMISE HT |  |  |  | 106900
Prix valable 30.11.2024
Garantie constructeur et SAV : 24 mois
Conditions de paiements :
30% à la commande
30% à la réception de la coque
Solde avant la livraison
Financement par crédit ou LOA possible ( offre soumise à conditions )
(*) Le prix du transport est une estimation. Le prix définitif sera communiqué 30 jours avant la livraison.
(**) Une remise commerciale est accordée en échange de l'utilisation du bateau à des fins promotionnelles. Modalités et conditions à convenir.
Tous nos bateaux sont fabriqués sur commande et sur mesure. Les informations fournies sur ce configurateur ne constituent en aucun cas une offre contractuelle. Nos prix sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d’être modifiés à tout moment. Seuls les prix figurant sur le bon de commande dûment acceptés sont fermes et définitifs.
CONTACT
Daniel Popis - ,,PLFR YACHT-BROKER,, distributeur CAMPI BOAT en France
19, Rue Jeanne D'Arc
77100 Meaux
Tél: 09 53 31 13 82
Port : 06 52 12 36 96
Site : www.campiboat.fr
E-mail: contact@campiboat.fr
Site: www.yacht-broker.fr
E-mail: contact@yacht-broker.fr
SIRET: 52011333300022